PAGE  
2

[image: image1.jpg]A 000 “3NEKTPOMALL” - AOYEPHAA CTPYKTYPA OAO “NMPOMMPUEOP”
303858, OpnoBckas o6nacTb, r. fluBHbl, yn. Mupa, 40

OAO NPOMMPUBOP www.prompribor.ru E-mail:sales@prompribor.ru @

LS |

www.elektromash-liv.ru elektromash@prompribor.ru

50net!
OKMO 75666544 T.+7(48677) 77799, 777 27, 777 31, 777 71, 777 75.
WHH 5702007623 T.I®. +7(48677) 777 03, 777 57




Опросный лист

для оформления технического задание на разработку блока насосного
	Компания:_________________________________

Адрес:____________________________________

__________________________________________

Контактное лицо:___________________________

__________________________________________

Вид деятельности:__________________________

__________________________________________

Отраслевое направление компании:___________

__________________________________________
	Дата заполнения:___________________________

Телефон:__________________________________

Факс:_____________________________________

E-mail:____________________________________

Конечный пользователь_____________________

__________________________________________

Место установки (объект):___________________

__________________________________________


1. Назначение насосного блока: слив      , налив      , перекачка      ,______________
2. Количество насосных агрегатов: 1-рабоч. насос      , рабоч./резервн.      , рабоч./дополн.      ,                                 группа работающих на один трубопровод            .

3. Марка насоса:_____________________________________________________________

4. Расход: _______________________ м³/час, давление: _____________________ кгс/см².

5. Перекачиваемая жидкость: __________________________________________________

6. Зона размещения насосного агрегата: ________________степень защиты: ___________

7. Температура окружающей среды работы насосного агрегата: от_____ °С, до _____°С.

8. Температура перекачиваемой жидкости: от ______________°С, до _____________ °С.

9. Давление на всасывающем трубопроводе: от ______________до ___________ кгс/см².

10. Давление на нагнетательном трубопроводе: от _____________до___________ кгс/см².

11. Фильтр перекачиваемой жидкости на входе насоса: нужен      , нет      .

12. Обратный клапан на выходе насоса: нужен      ,    нет      .

13. Задвижка на входе насоса: нужна      , нет      , с ручным приводом      , с электроприводом      ,        сталь      , нержавейка      .

14. Задвижка на выходе насоса: нужна      , нет      , с ручным приводом      , с электроприводом      ,     сталь      , нержавейка      .

15. Компенсатор на входе нужен      , нет      .

16. Компенсаторы на выходе нужен      , нет     .

17. Управление электродвигателя насоса: прямой пуск      , устройство плавного пуска      .

18. Работа совместно с АСН      , УНМ      , УТЭД      .    Тип АСН, УНМ, УТЭД ____________

19. Шкаф управления задвижками: нужен      , нет      , на какое количество задвижек           .

20. Управления задвижками: нужен     , нет     .

Для более детальной проработки комплектации интересующего Вас оборудования стоимости и сроков поставки, прошу направить в наш адрес дополнительную информацию:

· гидравлическую схему подключения насосов,

· подробный алгоритм работы и управления насосными агрегатами,

· предполагаемая система управления насосными агрегатами, задвижками,

· заполнить опросный лист.

Сообщите ориентировочные сроки завершения разработки проекта и сроки поставки оборудования потребителю.

Заказчик: ___________________         ____________________________      _____________________

                        (должность)                                     (Ф.И.О.)                                          (подпись)

PAGE  

